РЕШЕНИЕ

о проведении закупки для безаварийной эксплуатации металлической дымовой трубы

котельной ГУП ВО ПАТП-4

В целях соответствия требованиям нормативной документации и ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г.  № 116-ФЗ, для безаварийной эксплуатации металлической дымовой трубы котельной предприятия диаметром 1м и длиной 26,6 м , необходимо выполнить следующие виды работ :

- восстановление антикоррозийной защиты дымовой трубы;

- восстановление ходовых скоб;

- выполнение антикоррозийной защиты вантовых оттяжек;

- выполнение равномерного натяжения вантовых оттяжек;

- восстановление нижнего яруса вантовых растяжек и выполнение их равномерного натяжения;

- затянуть болты креплений вантовых к основанию.

Главный инженер  ГУП ВО ПАТП-4                                            И.Г.Пономарев