ИЗВЕЩЕНИЕ

о запросе котировок

Заказчик : ГУП ВО ПАТП-4, 400011, г.Волгоград, ул.Автомобилистов,3

e-mail :  gup.vo.patp-4@yandex.ru

предусматривает осуществить способом запроса котировочной цены оплату услуг для ремонта и безаварийной эксплуатации дымовой трубы котельной предприятия.

__________________________________________________________________________

«_____»_________2012г

№______________

Котировочная заявка

Кому_____________________________________________________________________

Изучив извещение о проведении запроса котировок______________________________

мы_______________________________________________________________________

наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица

Место нахождения (место жительства):________________________________________

Банковские реквизиты, ИНН, КПП участника размещения заказа__________________

предлагаем осуществить оказание услуг  на общую сумму _______________________

___________________________________________________________________рублей.

| № п/п | Наименование оказываемых услуг | Краткая характеристика | Срок исполнения | Стоимость (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Цена указана с учетом затрат на ______________________________________________

Место выполнения работ(оказания услуг):

Срок выполнения работ (оказания услуг) «_____»_______________________________

или другие условия поставки_________________________________________________

Условия и срок оплаты по контракту (договору)_________________________________

__________________________________________________________________________

Мы обязуемся , в случае признания нас победителем в проведении запроса котировок, заключить контракт (договор) в течение десяти дней со дня размещения на официальном сайте (сайте заказчика) протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на условиях настоящей котировочной заявки, выполнить работы (оказать услуги)в соответствии с заявленными сроками выполнения работ (оказания услуг) и согласны с указанным порядком платежей. Также подтверждаем отсутствие участника закупки в Реестрах недобросовестных поставщиков.

_________________________                                        ____________________________

(должность)                                                                                                (подпись.печать)

Дополнительную информацию можно получить по тел.__________________________

Контактное лицо:___________________________________________________________

Наименование, характеристики и и объем выполняемых работ, оказываемых услуг :

В целях соответствия требованиям нормативной документации и ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г.  № 116-ФЗ, для безаварийной эксплуатации металлической дымовой трубы котельной предприятия диаметром 1м и длиной 26,6 м , необходимо выполнить следующие виды работ :

- восстановление антикоррозийной защиты дымовой трубы;

- восстановление ходовых скоб;

- выполнение антикоррозийной защиты вантовых оттяжек;

- выполнение равномерного натяжения вантовых оттяжек;

- восстановление нижнего яруса вантовых растяжек и выполнение их равномерного натяжения;

- затянуть болты креплений вантовых к основанию.

Место выполнения работ, оказания услуг: котельная, расположенная по адресу г.Волгоград, ул Автомобилистов, 2б.

Срок выполнения работ, оказания услуг: до 1 августа 2012 года.

В цену товара должны быть включены транспортные расходы, налоги, сборы и прочие обязательные платежи.

Максимальная цена договора: 300 (триста тысяч) рублей.

Место подачи котировочных заявок: г.Волгоград, ул.Автомобилистов,3.

Дата и время окончания подачи котировочных заявок: 11.00 час. 20 июня 2012 года.

Срок и условия оплаты выполненных работ : предоплата не более 30%, окончательный расчет в течение 10 дней после подписания акта выполненных работ в безналичном порядке на расчетный счет исполнителя.

Срок подписания договора с победителем в проведении запроса котировок: в течение 10 дней после подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Контактное лицо: Мосолова Любовь Александровна, тел. (8442) 46-28-18.